| CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN DUYÊN HẢI PHÂN XƯỞNG VẬN HÀNH 1 Số: /VH1 | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Vĩnh Long, {{ngayBanHanh}} |
| --- | --- |

BIÊN BẢN

KIỂM TRA ĐỊNH KỲ DỤNG CỤ ĐIỆN CẦM TAY

Căn cứ Thông tư số 34/2012/TT-BLĐTBXH về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ;

Căn cứ Quyết định 278/QĐ-EVN ngày 25/02/2026 Về việc ban hành Quy trình an toàn trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

Căn cứ Quyết định 167/QĐ-EVNGENCO1 ngày 21/4/2026 Về việc ban hành Quy trình an toàn trong Tổng công ty Phát điện 1;

Căn cứ Quyết định số 1268/QĐ-NĐDH ngày 06/8/2021 về việc ban hành Quy định an toàn sử dụng các dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ trong Công ty Nhiệt điện Duyên Hải.

1. Thành phần kiểm tra gồm có:

| {{#thanhPhan}}Ông: {{ten}} | Chức danh: {{chucDanh}}{{/thanhPhan}} |
| --- | --- |

2. Thời gian, địa điểm kiểm tra

Thời gian: {{thoiGian}}

Địa điểm: {{diaDiem}}

3. Nội dung kiểm tra

- Kiểm tra định kỳ dụng cụ cầm tay hiện có của Phân xưởng Vận hành 1

- Số lượng kiểm tra: {{tongSo}} cái.

- Phương pháp kiểm tra:

+ Kiểm tra bằng mắt: Kiểm tra dây, jack cắm, vỏ tay cầm và công tắc.

+ Đo cách điện bằng máy: FLUKE 1550C.

4. Kết quả, đánh giá

- Kết quả: Đã kiểm tra {{tongSo}} dụng cụ cầm tay, kết quả như sau: đạt yêu cầu kỹ thuật an toàn, được phép sử dụng

+ Mã quản lý cho từng dụng cụ, cụ thể như bảng phụ lục đính kèm:

5. Đánh giá, kiến nghị

- {{soDat}} dụng cụ đạt yêu cầu kỹ thuật an toàn, được phép sử dụng.

- Phân xưởng Vận hành 1 quản lý sử dụng các dụng cụ như trên phải sửa chữa đo cách điện đạt, kiểm tra lại tổng quan trước khi sử dụng và thực hiện đúng quy định sử dụng dụng cụ an toàn.

Trân trọng./.

| KT. TRƯỞNG PHÒNG KTAT PHÓ PHÒNG KTAT Lương Thanh Phương | KT. QUẢN ĐỐC PXVH1 PHÓ QUẢN ĐỐC Nguyễn Văn Cường |
| --- | --- |

Nơi nhận:

- KTAT, VH1;

- Lưu: VH1, KTAT.

PHỤ LỤC

DANH SÁCH DỤNG CỤ ĐIỆN CẦM TAY

| TT | Tên dụng cụ điện cầm tay | Mã hiệu | Thông số kỹ thuật | Kết quả kiểm tra |  |  |  | Chu kỳ (tháng) | Ngày kiểm tra tiếp theo | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Kiểm tra bằng mắt | Trị số đo cách điện (MΩ) | Đánh giá | Nghiệm thu sau khi sửa chữa |  |  |  |
| {{#items}}{{tt}} | {{tenThietBi}} | {{maHieu}} | {{thongSoKyThuat}} | {{kiemTraBangMat}} | {{cachDienMOhm}} | {{ketQuaThu}} | {{nghiemThuSauSuaChua}} | {{chuKyThu}} | {{kdTiepTheo}} | {{ghiChu}}{{/items}} |

HÌNH ẢNH ĐÍNH KÈM